Приложение № 1

Электрические сети 6 кВ; 0,4 кВ, в составе движимого и недвижимого имущества:

Воздушные  ЛЭП 6кВ

| № п/п | Полное наименование объекта | Месторасположение (район, населенный пункт, адрес) | Установленная мощность, МВА | Протяженность, км | Период начала обслужи вания | Количество и тип опор |  |  |  | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Одностоечные на базе СВ110,5 | Двухстоечные на базе СВ110,5 | Жбк на базе СС13,6 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВЛ-6кВ Ф-2ПС Ольгинская | От КРУН-6кВ№38 ПС Ольгинская \Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, севернее с. Майское | 0,5 | 3,86 (АС-70) | 2008г. | 65 | 22 | - | 87 | 10 |
| 2 | ВЛ-6кВ Ф-0(6) ПС Ольгинская | От ячейки КРУН № 0(6) 6кВ ПС Ольгинская Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, севернее с. Майское | - | 5,2 (АС-70) | - | 61 | 30 | - | 91 |  |

Трансформаторные подстанции

| № п/п | Полное наименование объекта | Месторасположение (район, населенный пункт, адрес отходящих фидеров 0,4кВ) | Установленная мощность, МВА | Протяженность, км количество опор по 0,4кВ | Движимое имущество | Недвижимое имущество | Наличие зданий |  | Номер свидетельства о государствен ной регистрации | Площадь м2 | Год ввода | Период начала обслужи вания | Кадастровый номер | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласно регистрации | По факту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КТП-ПВ 2-/400кВА | Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, севернее с. Майское | 0,4 | 5,1км СВ 9,5-3 одностоечных -221 шт.(СИП4х95-1700м., СИП4х70-3400м.,кабель АВВГ4х70-45м.,кабель АВВГ4х95-25м.), двухстоечных -62 шт. | КТП на фундаментных блоках | - | - | - | № 15-15/008-15/008/085/2016-832/1 | 4 | 2008г. | 2008г. | 15:08:0000000:2543 | 10 |
| 2 | КТПН-2/100кВА | Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, севернее с. Майское | 0,1 | 0.14 км СВ 9,5-25 двухстоечных-3 | Киосковая | - | - | - | № 15-15/008-15/008/085/2016-832/1 | 4 | 1989 | 1989 | 15:08:0000000:2543 | 60 |

КРН-6кВ

| № п/п | Полное наименование объекта | Месторасположение (район, населенный пункт, адрес отходящих фидеров 0,4кВ) | Установленная мощность, МВА | Количество | Движимое имущество | Недвижимое имущество | Наличие зданий |  | Номер свидетельства о государствен ной регистрации | Площадь / м2 | Год ввода | Период начала обслужи вания | Кадастровый номер | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласно регистрации | По факту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КРН-6 кВ №38 | Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, севернее с. Майское | - | 1 | КРН на фундаментных блоках | - | - | - | № 15-15/008-15/008/085/2016-832/1 | 3 | 2008г. | 2008г. | 15:08:0000000:2543 | 10 |